## CATLABINV
Equipo | Inventario | serie | Ubicación técnica | Calibracion | Observaciones | Imagen | Observaciones 2 | Observaciones 3 | Verificado | Observaciones 4 | Imagen 2 | Observaciones 5 | Imagen 3 | Columna1 | Columna2
AGI-1415628 |  | 1415628 | IC-SM-CAT-02-LAB
AGI-828 |  | 828 | IC-SM-CAT-02-LAB
AGITADO-27594 |  | 27594 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 27594_1.jpg |  |  | ✅
AGITADO-6AK0000581 |  | VB196AK0000581 | IC-SM-CAT-03-LAB
AGITADO-8AS0004975 |  | VB228AS0004975 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | VB228AS0004975_1.jpg |  |  | ✅
AGITADO-QH046122 |  | QH046122 | IC-SM-CAT-03-LAB
AGITADO-VF6F034639 |  | VF6F034639 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-10545 |  | 10545 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-1416780 |  | 1416780 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-14771 |  | 14771 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-15022 |  | 15022 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-2101002 |  | 2101002 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-23072AK96 |  | 23072AK96 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-23497AK96 |  | 23497AK96 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-23575AK96 |  | 23575AK96 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-23581AK96 |  | 23581AK96 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-36205289 |  | 36205289 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36205289_1.jpg |  |  | ✅
ANA-393163 |  | 393163 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 393163_1.jpg |  |  | ✅
ANA-395235 |  | 395235 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 395235_1.jpg |  |  | ✅
ANA-4946A14729 |  | 4946A14729 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-4946A14730 |  | 4946A14730 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-4946A14731 |  | 4946A14731 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-7127 |  | 7127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-802658 |  | 802658 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-8130 |  | 8130 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-C1600476 |  | C1600476 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C1600476_1.jpg |  |  | ✅
ANA-C1600957 |  | C1600957 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | C1600957_1.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53213 |  | ISR53213 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | ISR53213.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53215 |  | ISR53215 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR53215_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-00576 |  | 00576 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-01069 |  | 01069 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 01069_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-0601060 |  | 0601060 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-10004625 |  | 10004625 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-LAB-11037 |  | 11037 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-LAB-1445 |  | 1445 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 1445_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-248218 |  | 248218 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-251250 |  | 251250 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-275021931 |  | 275021931 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-LAB-36102139 |  | 36102139 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36102139_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-492353 |  | 492353 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-52421 |  | 52421 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 52421_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-54270 |  | 54270 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 54270_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-54412100 |  | 54412100 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-5649A45430 |  | 5649A45430 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 5649A45430_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-8123 |  | 8123 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-891 |  | 891 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-9102141127 |  | 9102141127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 9102141127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-ARLC0119 |  | ARLC-0119 | IC-SM-CAT-03-LAB
ANA-LAB-CA70013580 |  | CA70013580 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-CJ07042089 |  | CJ07042089 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-CJ07042091 |  | CJ07042091 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-DA01013042 |  | DA01013042 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | DA01013042_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00382 |  | HQ00382 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00386 |  | HQ00386 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00387 |  | HQ00387 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 | Cal igual a relevamiento |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00619 |  | HQ00619 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-HS00177 |  | HS00177 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR53823 |  | ISR53823 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | ISR53823_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR61027 |  | ISR61027 | IC-SM-CAT-02-LAB
ANA-LAB-ISR62129 |  | ISR62129 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR62129_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0500522 |  | SU0500522 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0500522_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0500909 |  | SU0500909 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-SU0802495 |  | SU0802495 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0802495_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0500255 |  | SV0500255 | IC-SM-CAT-01-LAB
ANA-LAB-SV0500256 |  | SV0500256 | IC-SM-CAT-01-LAB | 2026-07-08 |  | SV0500256_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0901885 |  | SV0901885 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SV0901885_1.jpg |  |  | ✅
AUT-00053649 |  | MPCB00000943 | IC-SM-CAT-03-LAB
AUT-336 |  | C801336 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C801336_1.jpg |  |  | ✅
AUT-99430 |  | 99430 | IC-SM-CAT-02-LAB
AUT-I202771 |  | I202771 | IC-SM-CAT-02-LAB
AUT-I202830 |  | I202830 | IC-SM-CAT-02-LAB
BAL-B127163606 |  | B127163606 | IC-SM-CAT-01-LAB
BALANZA-71550 |  | 71550 | IC-SM-CAT-03-ICL
BALANZA-733793 |  | 733793 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 733793_1.jpg |  |  | ✅ |  | 733793_2.jpg
BAN-26355 |  | 26355 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 26355_1.jpg |  |  | ✅
BAN-9016 |  | 9016 | IC-SM-CAT-02-LAB
BANO-27143 |  | 27143 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
BANO-28544 |  | 28544 | IC-SM-CAT-03-LAB
CAB-201386154 |  | 201386154 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CABINA-74 |  | 74 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CALENTA-170605019 |  | 170605019 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 170605019_1.jpg |  |  | ✅
CEN-00053602 |  | 00053602 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 00053602_1.jpg |  |  | ✅
CEN-24083 |  | 24083 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-24084 |  | 24084 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 24084_1.jpg |  |  | ✅
CEN-24608 |  | 24608 | IC-SM-CAT-01
CEN-24624 |  | 24624 | IC-SM-CAT-02-LAB
CEN-50212022 |  | 50212022 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-5424XQ021461 |  | 5424XQ021461 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424XQ021461_1.jpg |  |  | ✅
CEN-MON-LABCAT |  | SIN N° | IC-SM-CAT-02-LAB
CENTRIF-22208415 |  | 22208415 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 22208415_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-24GI974610 |  | 5424GI974610 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424GI974610_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-28009 |  | 28009 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 28009_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-30766 |  | 30766 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 |  | 30766_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-64632 |  | 64632 | IC-SM-CAT-01-LAB
CENTRIF-64634 |  | 64634 | IC-SM-CAT-01-LAB
CIC-135048 |  | 135048 | IC-SM-CAT-03-LAB
CIC-224689 |  | 224689 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 224689_1.jpg |  |  | ✅
DIS-19091460 |  | 19091460 | IC-SM-CAT-02-LAB
DIS-4103113 |  | 4103113 | IC-SM-CAT-03-ICL
EQU-1303-029 |  | 1303029 | IC-SM-CAT-01-LAB
EST-01543 |  | 01543 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 01543_1.jpg |  |  | ✅
EST-828 |  | 828 | IC-SM-CAT-02-LAB
EST-AGU-0071491 |  | 0071491 | IC-SM-CAT-03-LAB
EST-AGU-LB00007901 |  | FLB00007901 | IC-SM-CAT-02-LAB
EST-AGU-MP00005085 |  | MP00005085 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00005085_1.jpg |  |  | ✅
EST-MP00003507 |  | MP00003507 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00003507_1.jpg |  |  | ✅
EST-MR120H2732252 |  | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MR120H2732252_1.jpg |  |  | ✅
ESTERIL-2420241098 |  | 012420241098 | IC-SM-CAT-02
ESTERIL-2420241099 |  | 01242024109 | IC-SM-CAT-02
ESTERIL-A02304589 |  | A02304589 | IC-SM-CAT-03-ICL
ESTUFA-32533 |  | 32533 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 32533_1.jpg |  |  | ✅ |  | 32533_2.jpg |  | 32533_3.jpg
INC-27500 |  | 27500 | IC-SM-CAT-01-LAB
INS-M367300242 |  | M367300242 | IC-SM-CAT-03-ICL
LAV-91336203 |  | 91336203 | IC-SM-CAT-02-LAB
LAVADOR-524987 |  | 524987 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 524987_1.jpg |  |  | ✅
LEC-4203185 |  | 4203185 | IC-SM-CAT-02-LAB
MIC-15101944 |  | 15101944 | IC-SM-CAT-03-ICL
MIC-198268 |  | 198268 | IC-SM-CAT-03-LAB
MIC-1F09479 |  | 1F09479 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
MIC-22072550 |  | 22072550 | IC-SM-CAT-03-ICL
MIC-22081641 |  | 22081641 | IC-SM-CAT-02
MIC-22081646 |  | 22081646 | IC-SM-CAT-02-LAB
MIC-22081650 |  | 22081650 | IC-SM-CAT-03-LAB
MIC-22081656 |  | 22081656 | IC-SM-CAT-03-LAB
MIC-7G00807 |  | 7G00807 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7G00807_1.jpg |  |  | ✅
MIC-FJ24909 |  | FJ24909 | IC-SM-CAT-03-ICL
MIC-FJ25431 |  | FJ25431 | IC-SM-CAT-03
MIC-FJ26262 |  | FJ26262 | IC-SM-CAT-02-LAB
MICROSC-086228 |  | 086228 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-01 | Serie también: 20220701 | 086228.jpg |  |  | ✅
MICROSC-20B0571 |  | 20B0571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 20B0571_1.jpg |  |  | ✅
MICROSC-3134033303 |  | 3134033303 | IC-SM-CAT-03 | 2026-07-08 |  | 3134033303_1.jpg |  |  | ✅
PIP-040440839 |  | 040440839 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-10031135 |  | 10031135 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIP-14031595 |  | 14031595 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIP-16031392 |  | 16031392 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIP-16062759 |  | 16062759 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-18071834 |  | 18071834 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-20081373 |  | 20081373 | IC-SM-CAT-03
PIP-21111004 |  | 21111004 | IC-SM-CAT-03
PIP-22031248 |  | 22031248 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIP-22041703 |  | 22041703 | IC-SM-CAT-03
PIP-251220171 |  | 251220171 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-251220199 |  | 251220199 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-340442276 |  | 340442276 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-340442292 |  | 340442292 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-340442293 |  | 340442293 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-340442294 |  | 340442294 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-356642413 |  | 356642413 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIP-451220056 |  | 451220056 | IC-SM-CAT-03
PIP-451220066 |  | 451220066 | IC-SM-CAT-03
PIP-5105168 |  | 5105168 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-A08004122 |  | A08004122 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-A09006512 |  | A09006512 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-CM10940 |  | CM10940 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIP-DH37040 |  | DH37040 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-E06012031 |  | E06012031 | IC-SM-CAT-03
PIP-E07006471 |  | E07006471 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-H53038722 |  | H53038722 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIP-H54002252 |  | H54002252 | IC-SM-CAT-03
PIP-JH28930 |  | JH28930 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-JH28934 |  | JH28934 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-JH28941 |  | JH28941 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIP-JH28942 |  | JH28942 | IC-SM-CAT-01
PIP-JH40938 |  | JH40938 | IC-SM-CAT-03
PIP-JH45098 |  | JH45098 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-JH45104 |  | JH45104 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIP-KH38284 |  | KH38284 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-KH38288 |  | KH38288 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIP-KJ15150 |  | KJ15150 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-11011180 |  | 11011180 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-2031248 |  | 2031248 | IC-SM-CAT-03
PIPETA-22062334 |  | 22062334 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIPETA-23101140 |  | 23101140 | IC-SM-CAT-03
PIPETA-25012413 |  | 25012413 | IC-SM-CAT-03
PIPETA-25021832 |  | 25021832 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-250511557 |  | 250511557 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-25111244 |  | 25111244 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-26081026 |  | 26081026 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-26081505 |  | 26081505 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-26081556 |  | 26081556 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26091772 |  | 26091772 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26091800 |  | 26091800 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-26092585 |  | 26092585 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-2609800 |  | 2609800 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIPETA-26101026 |  | 26101026 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26101027 |  | 26101027 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26101065 |  | 26101065 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-26101067 |  | 26101067 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26101957 |  | 26101957 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26101960 |  | 26101960 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26111185 |  | 26111185 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26121116 |  | 26121116 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-26121173 |  | 26121173 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-27021230 |  | 27021230 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-27051044 |  | 27051044 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-27061182 |  | 27061182 | IC-SM-CAT-03
PIPETA-3061505 |  | 3061505 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-31032275 |  | 31032275 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-31091385 |  | 31091385 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-31112353 |  | 31112353 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-31112705 |  | 31112705 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-31112706 |  | 31112706 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-31112799 |  | 31112799 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32011061 |  | 32011061 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-32011068 |  | 32011068 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-32021072 |  | 32021072 | IC-SM-CAT-03
PIPETA-32021830 |  | 32021830 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32031015 |  |  | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32031164 |  | 32031164 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32032927 |  | 32032927 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-32041481 |  | 32041481 | IC-SM-CAT-03-LAB
PIPETA-32051121 |  | 32051121 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32061030 |  | 32061030 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-320611180 |  | 320611180 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-32061142 |  | 32061142 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32061239 |  | 32061239 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIPETA-32061252 |  | 32061252 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-32061254 |  | 32061254 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-32061255 |  | 32061255 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32061256 |  | 32061256 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-32061257 |  | 32061257 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-32061296 |  | 32061296 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-3231015 |  | 3231015 | IC-SM-CAT-01-LAB
PIPETA-33041816 |  | 33041816 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-33041817 |  | 33041817 | IC-SM-CAT-02-LAB
PIPETA-33041994 |  | 33041994 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-KJ27085 |  | KJ27085 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-QH69950 |  | QH69950 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-QH74232 |  | QH74232 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-SJ17044 |  |  | IC-SM-CAT-02
PIPETA-SJ17055 |  | SJ17055 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-SJ23938 |  |  | IC-SM-CAT-02
PIPETA-SJ23941 |  | SJ23941 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-TH16325 |  | TH16325 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-TH16327 |  | TH16327 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-V97789 |  | V97789 | IC-SM-CAT-03-ICL
PIPETA-VH05960 |  | VH05960 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05961 |  | VH05961 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05962 |  | VH05962 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05963 |  | VH05963 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05964 |  | VH05964 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05965 |  | VH05965 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05966 |  | VH05966 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05976 |  | VH05976 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05977 |  | VH05977 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH05978 |  | VH05978 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23663 |  | VH23663 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23664 |  | VH23664 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23665 |  | VH23665 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23667 |  | VH23667 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23668 |  | VH23668 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23669 |  | VH23669 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23670 |  | VH23670 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23671 |  | VH23671 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23672 |  | VH23672 | IC-SM-CAT-02
PIPETA-VH23674 |  | VH23674 | IC-SM-CAT-02
PRE-1023 |  | 1023 | IC-SM-CAT-02-LAB
PUN-2964006 |  | 2964006 | IC-SM-CAT-02-LAB
TER-TA02 |  | TA02 | IC-SM-CAT-01-LAB
TERMOME-42259 |  | 42259 | IC-SM-CAT-01
TERMOME-42261 |  | 42261 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-42267 |  | 42267 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-42269 |  | 42269 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-42276 |  | 42276 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-42345 |  | 42345 | IC-SM-CAT-01
TERMOME-6045102432 |  | 6045102432 | IC-SM-CAT-03-LAB
TERMOME-71161 |  | 71161 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71163 |  | 71163 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71334 |  | 71334 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71335 |  | 71335 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71336 |  | 71336 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71338 |  | 71338 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71339 |  | 71339 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71340 |  | 71340 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71341 |  | 71341 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71343 |  | 71343 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71345 |  | 71345 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71348 |  | 71348 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71487 |  | 71487 | IC-SM-CAT-01
TERMOME-71512 |  | 71512 | IC-SM-CAT-03
TERMOME-71513 |  | 71513 | IC-SM-CAT-02
TERMOME-748A143 |  | 748A143 | IC-SM-CAT-03-LAB
TERMOME-P93230 |  | P93230 | IC-SM-CAT-03-ICL
TERMOME-TA20 |  | TA20 | IC-SM-CAT-02-LAB
|  | 10614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:51 |  | 10614.jpg |  |  | ✅
|  | Q0614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:52 |  | Q0614.jpg |  |  | ✅
|  | 5438 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 5438.jpg |  |  | ✅
|  | 2089 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 2089.jpg |  |  | ✅
|  | 3558 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:57 | Vortex | 3558.jpg |  |  | ✅
|  | PRETRATA1 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:58 | Veolia filtros | PRETRATA1.jpg |  |  | ✅
|  | 28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 | Centrifuga | 28008.jpg |  |  | ✅
|  | CENTRIF-2D28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 |  |  |  |  | ✅
|  | INC-2D27500 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:01 |  |  |  |  | ✅
|  | CEN-25089 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | CEN_25089_1.jpg |  |  | ✅
|  | CEN-2D28009 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:06 |  |  |  |  | ✅
|  | SC256AW0000912 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Agotador nuevo | SC256AW0000912_1.jpg |  |  | ✅
|  | 450209P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | BRIO2+ | 450209P.jpg |  |  | ✅ |  | 450209P_2.jpg
|  | 022101490 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:18 |  | 022101490.jpg |  |  | ✅
|  | 200102448 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:19 |  | 200102448.jpg |  |  | ✅
|  | 2965439 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 2965439.jpg |  |  | ✅ |  | 2965439_2.jpg
|  | 25405463 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | 25405463.jpg |  |  | ✅
|  | 1G769168 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:23 |  |  |  |  | ✅
|  | 12500108 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:24 | Analizador | 12500108.jpg |  |  | ✅
|  | 00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Analizador | 00807.jpg |  |  | ✅ |  | 00807_2.jpg
|  | EST-AGU-MP00005085 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:26 | Estación de agua |  |  |  | ✅
|  | 0578 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 0578.jpg |  |  | ✅ |  | 0578_2.jpg
|  | 15W6-03 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana vobas | 15W6_03.jpg |  |  | ✅ |  | 15W6_03_2.jpg |  | 15W6_03_3.jpg
|  | 2842-18 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana cobas | 2842_18.jpg |  |  | ✅ |  | 2842_18_2.jpg
|  | 421016 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Modelo : Alisei QS | 421016.jpg |  |  | ✅ |  | 421016_2.jpg
|  | VN06057 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Vidas 3 | VN06057.jpg |  |  | ✅ |  | VN06057_2.jpg
|  | 61974610 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Centrifuga lobov5424 | 61974610.jpg |  |  | ✅ |  | 61974610_2.jpg
|  | 864000295755 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 864000295755.jpg |  |  | ✅ |  | 864000295755_2.jpg
|  | EST-MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
|  | EST-01543 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
|  | EST-MP00003507 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:40 | Est Veolia |  |  |  | ✅
|  | MIC-7G00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:45 |  |  |  |  | ✅
|  | 22050113081 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 22050113081.jpg |  |  | ✅ |  | 22050113081_2.jpg
|  | 640003359P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 640003359P.jpg |  |  | ✅ |  | 640003359P_2.jpg
|  | SIN SERIE | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:51 |  | SIN_SERIE.jpg |  |  | ✅
|  | VB23CBC0003127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:02 | Verte MX-S | VB23CBC0003127.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR12420 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:12 | CFX96 DEEP WELL DX ORM | 794BR12420.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR11779 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:21 |  | 794BR11779.jpg |  |  | ✅
|  | 4571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:22 |  | 4571.jpg |  |  | ✅
|  | 770BR7919 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 12:24 |  | 770BR7919.jpg |  |  | ✅
|  | 12961330 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:00 |  | 12961330.jpg |  |  | ✅
|  | 12965104 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 12965104.jpg |  |  | ✅ |  | 12965104_2.jpg
|  | 25078501 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:08 |  | 25078501.jpg |  |  | ✅
|  | FLC00015370 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:11 |  | FLC00015370.jpg |  |  | ✅

## Hoja2
Equipo | Inventario | serie | Ubicación técnica | Calibracion | Observaciones | Imagen | Observaciones 2 | Observaciones 3 | Verificado
AGITADO-27594 |  | 27594 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 27594_1.jpg |  |  | ✅
AGITADO-8AS0004975 |  | VB228AS0004975 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | VB228AS0004975_1.jpg |  |  | ✅
ANA-36205289 |  | 36205289 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36205289_1.jpg |  |  | ✅
ANA-393163 |  | 393163 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 393163_1.jpg |  |  | ✅
ANA-395235 |  | 395235 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 395235_1.jpg |  |  | ✅
ANA-7127 |  | 7127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-C1600476 |  | C1600476 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C1600476_1.jpg |  |  | ✅
ANA-C1600957 |  | C1600957 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | C1600957_1.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53213 |  | ISR53213 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | ISR53213.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53215 |  | ISR53215 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR53215_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-01069 |  | 01069 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 01069_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-1445 |  | 1445 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 1445_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-36102139 |  | 36102139 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36102139_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-52421 |  | 52421 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 52421_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-54270 |  | 54270 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 54270_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-5649A45430 |  | 5649A45430 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 5649A45430_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-9102141127 |  | 9102141127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 9102141127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-DA01013042 |  | DA01013042 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | DA01013042_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00382 |  | HQ00382 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00386 |  | HQ00386 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00387 |  | HQ00387 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 | Cal igual a relevamiento |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HS00177 |  | HS00177 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR53823 |  | ISR53823 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | ISR53823_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR62129 |  | ISR62129 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR62129_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0500522 |  | SU0500522 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0500522_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0802495 |  | SU0802495 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0802495_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0500256 |  | SV0500256 | IC-SM-CAT-01-LAB | 2026-07-08 |  | SV0500256_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0901885 |  | SV0901885 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SV0901885_1.jpg |  |  | ✅
AUT-336 |  | C801336 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C801336_1.jpg |  |  | ✅
BALANZA-733793 |  | 733793 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 733793_1.jpg |  |  | ✅
BAN-26355 |  | 26355 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 26355_1.jpg |  |  | ✅
BANO-27143 |  | 27143 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CAB-201386154 |  | 201386154 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CABINA-74 |  | 74 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CALENTA-170605019 |  | 170605019 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 170605019_1.jpg |  |  | ✅
CEN-00053602 |  | 00053602 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 00053602_1.jpg |  |  | ✅
CEN-24083 |  | 24083 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-24084 |  | 24084 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 24084_1.jpg |  |  | ✅
CEN-50212022 |  | 50212022 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-5424XQ021461 |  | 5424XQ021461 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424XQ021461_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-22208415 |  | 22208415 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 22208415_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-24GI974610 |  | 5424GI974610 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424GI974610_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-28009 |  | 28009 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 28009_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-30766 |  | 30766 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 |  | 30766_1.jpg |  |  | ✅
CIC-224689 |  | 224689 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 224689_1.jpg |  |  | ✅
EST-01543 |  | 01543 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 01543_1.jpg |  |  | ✅
EST-AGU-MP00005085 |  | MP00005085 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00005085_1.jpg |  |  | ✅
EST-MP00003507 |  | MP00003507 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00003507_1.jpg |  |  | ✅
EST-MR120H2732252 |  | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MR120H2732252_1.jpg |  |  | ✅
ESTUFA-32533 |  | 32533 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 32533_1.jpg |  |  | ✅
LAVADOR-524987 |  | 524987 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 524987_1.jpg |  |  | ✅
MIC-1F09479 |  | 1F09479 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
MIC-7G00807 |  | 7G00807 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7G00807_1.jpg |  |  | ✅
MICROSC-086228 |  | 086228 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-01 | Serie también: 20220701 | 086228.jpg |  |  | ✅
MICROSC-20B0571 |  | 20B0571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 20B0571_1.jpg |  |  | ✅
MICROSC-3134033303 |  | 3134033303 | IC-SM-CAT-03 | 2026-07-08 |  | 3134033303_1.jpg |  |  | ✅
|  | 10614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:51 |  | 10614.jpg |  |  | ✅
|  | Q0614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:52 |  | Q0614.jpg |  |  | ✅
|  | 5438 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 5438.jpg |  |  | ✅
|  | 2089 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 2089.jpg |  |  | ✅
|  | 3558 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:57 | Vortex | 3558.jpg |  |  | ✅
|  | 28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 | Centrifuga | 28008.jpg |  |  | ✅
|  | 28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 |  |  |  |  | ✅
|  | 27500 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:01 |  |  |  |  | ✅
|  | 25089 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | CEN_25089_1.jpg |  |  | ✅
|  | 28009 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:06 |  |  |  |  | ✅
|  | SC256AW0000912 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Agotador nuevo | SC256AW0000912_1.jpg |  |  | ✅
|  | 450209P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | BRIO2+ | 450209P.jpg |  |  | ✅
|  | 022101490 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:18 |  | 022101490.jpg |  |  | ✅
|  | 200102448 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:19 |  | 200102448.jpg |  |  | ✅
|  | 2965439 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 2965439.jpg |  |  | ✅
|  | 25405463 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | 25405463.jpg |  |  | ✅
|  | 1G769168 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:23 |  |  |  |  | ✅
|  | 12500108 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:24 | Analizador | 12500108.jpg |  |  | ✅
|  | 00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Analizador | 00807.jpg |  |  | ✅
|  | EST-AGU-MP00005085 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:26 | Estación de agua |  |  |  | ✅
|  | 0578 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 0578.jpg |  |  | ✅
|  | 15W6-03 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana vobas | 15W6_03.jpg |  |  | ✅
|  | 2842-18 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana cobas | 2842_18.jpg |  |  | ✅
|  | 421016 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Modelo : Alisei QS | 421016.jpg |  |  | ✅
|  | VN06057 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Vidas 3 | VN06057.jpg |  |  | ✅
|  | 61974610 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Centrifuga lobov5424 | 61974610.jpg |  |  | ✅
|  | 864000295755 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 864000295755.jpg |  |  | ✅
|  | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
|  | 1543 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
|  | MP00003507 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:40 | Est Veolia |  |  |  | ✅
|  | 7G00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:45 |  |  |  |  | ✅
|  | 22050113081 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 22050113081.jpg |  |  | ✅
|  | 640003359P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 640003359P.jpg |  |  | ✅
|  | SIN SERIE | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:51 |  | SIN_SERIE.jpg |  |  | ✅
|  | VB23CBC0003127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:02 | Verte MX-S | VB23CBC0003127.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR12420 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:12 | CFX96 DEEP WELL DX ORM | 794BR12420.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR11779 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:21 |  | 794BR11779.jpg |  |  | ✅
|  | 4571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:22 |  | 4571.jpg |  |  | ✅
|  | 770BR7919 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 12:24 |  | 770BR7919.jpg |  |  | ✅
|  | 12961330 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:00 |  | 12961330.jpg |  |  | ✅
|  | 12965104 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 12965104.jpg |  |  | ✅
|  | 25078501 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:08 |  | 25078501.jpg |  |  | ✅
|  | FLC00015370 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:11 |  | FLC00015370.jpg |  |  | ✅
Lab. Catamarca | AGITADO-8AS0004975 | Agitador Vortex Dlab MX-S | VB228AS0004975 | DLAB | Agitador Vortex Dlab MX-S
Lab. Catamarca | ANA-393163 | Analizador ADN COBAS TAQ MAN | 393163 | ROCHE | COBAS TAQ MAN
Lab. Catamarca | ANA-395235 | Analizador Roche COBAS Ampliprep | 395235 | ROCHE | COBAS AMPLIPREP
Lab. Catamarca | ANA-7127 | MIicrolab Hamilton STAR | 7127 | Hamilton Company | HAMILTON STAR
Lab. Catamarca | ANA-C1600476 | Analizador Architect | C1600476 | Abbott | ARCHITECT I2000
Lab. Catamarca | ANA-LAB-1069 | Analizador Alinity m | 1069 | ABBOTT | ALINITY M
Lab. Catamarca | ANA-LAB-1445 | Analiza. Acid Nucl. magna Pure 24 | 1445 | ROCHE | MAGNA PURE 24
Lab. Catamarca | ANA-LAB-52421 | Analizdor Lab PCR Cobas Z480 | 52421 | ROCHE | COBAS Z480
Lab. Catamarca |  | Analizdor Lab PCR Cobas Z480 | 54270 | ROCHE | COBAS Z480
Lab. Catamarca | ANA-LAB-ISR62129 | Analiza Inmuno Abbot Arch 2000 | ISR62129 | Abbott | ARCHITECT I2000 SR
Lab. Catamarca | AUT-336 | Analizador Química Abbott C8000 | C801336 | Abbott | ARCHITECT C8000
Lab. Catamarca | CALENTA-170605019 | Calentador microplaca DLab | 170605019 | DLAB
Lab. Catamarca | ANA-LAB-10614 | Sistema de purificacion ABT-SEM-01 | 10614 | ELGA Labwater | ABT-SEM-01
Lab. Catamarca | ANA-LAB-Q0614 | Analizado Hemato Alinity HS | Q0614 | Abbott | ALINITY HS
Lab. Catamarca | ANA-LAB-5438 | Analizador Coag. Stago STARmax3 | 5438 | STAGO | STA-RMAX3
Lab. Catamarca | ANA-LAB-CJ07042089 | Analizador Coag. Stago STARmax2 | CJ07042089 | STAGO | STA-RMAX2
Lab. Catamarca | AGITADO-VB255VG003558 | Agitador Vortex Dlab MX-S | VB255VG003558 | DLAB | Agitador Vortex Dlab MX-S
Lab. Catamarca | ANA-LAB-22101490 | analizador de inmunoensayos | 22101490 | Snibe | Snibe Maglumi 800
Lab. Catamarca | ANA-LAB-807 | Analizador enzimas Bio-Flash | 807 | INOVA DIAGNOST | BIO-FLASH
Lab. Catamarca | ANA-LAB-578 | analizador automático Alegria 2 | 578 | ORGENTEC Diagnostika GmbH | Alegria 2
Lab. Catamarca | CEN-61974610 | Centrifuga Eppendorf Centrifuge 5424 | 61974610 | Eppendorf | Eppendorf Centrifuge 5424
Lab. Catamarca | ANA-LAB-864000295755 | analizador de proteínas | 864000295755 | The Binding Site | Optilite
Lab. Catamarca | 22050113081 | procesador automatizado | 22050113081 | Inova Diagnostics, Inc | QUANTA-Lyser® 3000
Lab. Catamarca |  | sellador de microplacas PX1™ PCR Plate Sealer | 640003359P | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer
Lab. Catamarca |  |  | SIN SERIE
Lab. Catamarca | VB23CBC0003127 | Agitador Vortex Dlab MX-S | VB23CBC0003127 | DLAB Scientific Co | MX-S
Lab. Catamarca | 794BR12420 | Sellador de microplacas PX1™ PCR Plate Sealer. | 794BR12420 | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer.
Lab. Catamarca | 794BR11779 | Sellador de microplacas PX1™ PCR Plate Sealer. | 794BR11779 | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer.
Lab. Catamarca | 4571 | Pipeteadora automatizada AltoStar AM16 | 4571 | altona Diagnostics GmbH | AltoStar AM16
Lab. Catamarca | 770BR7919 | sellador microplaca PX1™ PCR Plate Sealer | 770BR7919 | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer
Lab. Catamarca | 12961330 | incubadora/Agitadora orbita TriNEST | 12961330 | PerkinElmer | TriNEST
Lab. Catamarca | 12965104 | procesamiento de muestras DELFIA Trio | 12965104 | Revvity | DELFIA Trio
Lab. Catamarca | 25078501 | analizador de sobremesa M201 | 25078501 | EMPSUN | M201
Lab. Catamarca | FLC00015370 | Dispenser de agua ultrapura PURELAB Flex 3 | FLC00015370 | Veolia Water Technologies | PURELAB Flex 3

## Hoja1
Equipo | Inventario | serie | Ubicación técnica | Calibracion | Observaciones | Imagen | Observaciones 2 | Observaciones 3 | Verificado
AGITADO-27594 |  | 27594 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 27594_1.jpg |  |  | ✅
AGITADO-8AS0004975 |  | VB228AS0004975 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | VB228AS0004975_1.jpg |  |  | ✅
ANA-36205289 |  | 36205289 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36205289_1.jpg |  |  | ✅
ANA-393163 |  | 393163 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 393163_1.jpg |  |  | ✅
ANA-395235 |  | 395235 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 395235_1.jpg |  |  | ✅
ANA-7127 |  | 7127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-C1600476 |  | C1600476 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C1600476_1.jpg |  |  | ✅
ANA-C1600957 |  | C1600957 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | C1600957_1.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53213 |  | ISR53213 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | ISR53213.jpg |  |  | ✅
ANA-ISR53215 |  | ISR53215 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR53215_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-01069 |  | 01069 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 01069_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-1445 |  | 1445 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 1445_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-36102139 |  | 36102139 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 36102139_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-52421 |  | 52421 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 52421_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-54270 |  | 54270 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 54270_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-5649A45430 |  | 5649A45430 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 5649A45430_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-9102141127 |  | 9102141127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 9102141127_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-DA01013042 |  | DA01013042 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | DA01013042_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00382 |  | HQ00382 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00386 |  | HQ00386 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HQ00387 |  | HQ00387 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 | Cal igual a relevamiento |  |  |  | ✅
ANA-LAB-HS00177 |  | HS00177 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR53823 |  | ISR53823 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | ISR53823_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-ISR62129 |  | ISR62129 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | ISR62129_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0500522 |  | SU0500522 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0500522_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SU0802495 |  | SU0802495 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SU0802495_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0500256 |  | SV0500256 | IC-SM-CAT-01-LAB | 2026-07-08 |  | SV0500256_1.jpg |  |  | ✅
ANA-LAB-SV0901885 |  | SV0901885 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | SV0901885_1.jpg |  |  | ✅
AUT-336 |  | C801336 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | C801336_1.jpg |  |  | ✅
BALANZA-733793 |  | 733793 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 733793_1.jpg |  |  | ✅
BAN-26355 |  | 26355 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 26355_1.jpg |  |  | ✅
BANO-27143 |  | 27143 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CAB-201386154 |  | 201386154 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CABINA-74 |  | 74 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  |  |  |  | ✅
CALENTA-170605019 |  | 170605019 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 170605019_1.jpg |  |  | ✅
CEN-00053602 |  | 00053602 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 00053602_1.jpg |  |  | ✅
CEN-24083 |  | 24083 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-24084 |  | 24084 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 24084_1.jpg |  |  | ✅
CEN-50212022 |  | 50212022 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
CEN-5424XQ021461 |  | 5424XQ021461 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424XQ021461_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-22208415 |  | 22208415 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 22208415_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-24GI974610 |  | 5424GI974610 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 5424GI974610_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-28009 |  | 28009 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 28009_1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-30766 |  | 30766 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 |  | 30766_1.jpg |  |  | ✅
CIC-224689 |  | 224689 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 224689_1.jpg |  |  | ✅
EST-01543 |  | 01543 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 01543_1.jpg |  |  | ✅
EST-AGU-MP00005085 |  | MP00005085 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00005085_1.jpg |  |  | ✅
EST-MP00003507 |  | MP00003507 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MP00003507_1.jpg |  |  | ✅
EST-MR120H2732252 |  | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | MR120H2732252_1.jpg |  |  | ✅
ESTUFA-32533 |  | 32533 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 32533_1.jpg |  |  | ✅
LAVADOR-524987 |  | 524987 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 524987_1.jpg |  |  | ✅
MIC-1F09479 |  | 1F09479 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 |  |  |  |  | ✅
MIC-7G00807 |  | 7G00807 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 7G00807_1.jpg |  |  | ✅
MICROSC-086228 |  | 086228 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-01 | Serie también: 20220701 | 086228.jpg |  |  | ✅
MICROSC-20B0571 |  | 20B0571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 |  | 20B0571_1.jpg |  |  | ✅
MICROSC-3134033303 |  | 3134033303 | IC-SM-CAT-03 | 2026-07-08 |  | 3134033303_1.jpg |  |  | ✅
|  | 10614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:51 |  | 10614.jpg |  |  | ✅
|  | Q0614 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:52 |  | Q0614.jpg |  |  | ✅
|  | 5438 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 5438.jpg |  |  | ✅
|  | 2089 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:54 |  | 2089.jpg |  |  | ✅
|  | 3558 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:57 | Vortex | 3558.jpg |  |  | ✅
|  | PRETRATA1 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 14:58 | Veolia filtros | PRETRATA1.jpg |  |  | ✅
CENTRIF-28008 |  | 28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 | Centrifuga | 28008.jpg |  |  | ✅
|  | 28008 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:00 |  |  |  |  | ✅
INC-27500 |  | 27500 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:01 |  |  |  |  | ✅
CEN-25089 |  | 25089 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | CEN_25089_1.jpg |  |  | ✅
BANO-28009 |  | 28009 | IC-SM-CAT-01 | 2026-07-01 15:06 |  |  |  |  | ✅
|  | SC256AW0000912 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Agotador nuevo | SC256AW0000912_1.jpg |  |  | ✅
|  | 450209P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | BRIO2+ | 450209P.jpg |  |  | ✅
|  | 022101490 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:18 |  | 022101490.jpg |  |  | ✅
|  | 200102448 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:19 |  | 200102448.jpg |  |  | ✅
|  | 2965439 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 2965439.jpg |  |  | ✅
|  | 25405463 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 |  | 25405463.jpg |  |  | ✅
|  | 1G769168 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:23 |  |  |  |  | ✅
|  | 12500108 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:24 | Analizador | 12500108.jpg |  |  | ✅
|  | 00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Analizador | 00807.jpg |  |  | ✅
EST-AGU-MP00005085 |  | MP00005085 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:26 | Estación de agua |  |  |  | ✅
|  | 0578 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 0578.jpg |  |  | ✅
|  | 15W6-03 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana vobas | 15W6_03.jpg |  |  | ✅
|  | 2842-18 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Ana cobas | 2842_18.jpg |  |  | ✅
|  | 421016 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Modelo : Alisei QS | 421016.jpg |  |  | ✅
|  | VN06057 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Vidas 3 | VN06057.jpg |  |  | ✅
|  | 61974610 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 | Centrifuga lobov5424 | 61974610.jpg |  |  | ✅
|  | 864000295755 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 864000295755.jpg |  |  | ✅
EST-MR120H2732252 |  | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
|  | 1543 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:39 | Estación veolia |  |  |  | ✅
EST-MP00003507 |  | MP00003507 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:40 | Est Veolia |  |  |  | ✅
MIC-7G00807 |  | 7G00807 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:45 |  |  |  |  | ✅
|  | 22050113081 | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 22050113081.jpg |  |  | ✅
|  | 640003359P | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-08 |  | 640003359P.jpg |  |  | ✅
|  | SIN SERIE | IC-SM-CAT-02 | 2026-07-01 15:51 |  | SIN_SERIE.jpg |  |  | ✅
|  | VB23CBC0003127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:02 | Verte MX-S | VB23CBC0003127.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR12420 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:12 | CFX96 DEEP WELL DX ORM | 794BR12420.jpg |  |  | ✅
|  | 794BR11779 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:21 |  | 794BR11779.jpg |  |  | ✅
|  | 4571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 2026-07-08 12:22 |  | 4571.jpg |  |  | ✅
|  | 770BR7919 | IC-SM-CAT-03-ICL | 2026-07-08 12:24 |  | 770BR7919.jpg |  |  | ✅
|  | 12961330 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:00 |  | 12961330.jpg |  |  | ✅
|  | 12965104 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 |  | 12965104.jpg |  |  | ✅
|  | 25078501 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:08 |  | 25078501.jpg |  |  | ✅
|  | FLC00015370 | IC-SM-CAT-02-LAB | 2026-07-08 13:11 |  | FLC00015370.jpg |  |  | ✅