## Hoja1
Equipo | serie | Ubicación técnica | Calibracion | Observaciones | Imagen | Verificado | Tipo | Fabricante | Modelo | Enlace Certificado | Descripción Adicional
AGITADO-27594 | 27594 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 27594_1.jpg | ✅ | AGITADOR | VICKING | M-23 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAGITADOR%2D27594
AGITADO-8AS0004975 | VB228AS0004975 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | VB228AS0004975_1.jpg | ✅ | Agitador Vortex Dlab MX-S#VB228AS0004975 | CEM | MX-S | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-36205289 | 36205289 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 36205289_1.jpg | ✅ | Analizador Prot InterL G26 | INTERLAB | G26 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-393163 | 393163 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 393163_1.jpg | ✅ | Analizador ADN COBAS TAQ MAN | ROCHE | COBAS TAQ MAN | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2D393163&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-395235 | 395235 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 395235_1.jpg | ✅ | Analizador Roche COBAS Ampliprep | ROCHE | COBAS AMPLIPREP | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2D395235&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-7127 | 7127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 7127_1.jpg | ✅ | MIicrolab Hamilton STAR | Hamilton Company | HAMILTON STAR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2D7127&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-C1600476 | C1600476 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | C1600476_1.jpg | ✅ | Analizador Architect | Abbott | ARCHITECT I2000 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DC1600476&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-C1600957 | C1600957 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | C1600957_1.jpg | ✅ | Analizador Abbott Archit c16000#C1600957 | ABBOTT | ARCHITECT C16000 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-ISR53213 | ISR53213 | IC-SM-CAT-02 | 46204 |  | ISR53213.jpg | ✅ | Analiza Inmuno Abbot Arch 2000 #ISR53213 | ABBOTT | ARCHITECT I2000 SR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-ISR53215 | ISR53215 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | ISR53215_1.jpg | ✅ | Analiza Inmuno Abbot Arch 2000 #ISR53215 | ABBOTT | ARCHITECT I2000 SR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-LAB-01069 | 01069 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 01069_1.jpg | ✅ | Analizador Alinity | ABBOTT | ALINITY M | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FEST%2DAGU%2ANA-LAB-%201069
ANA-LAB-1445 | 1445 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 1445_1.jpg | ✅ | Analiza. Acid Nucl. magna Pure 24 | ROCHE | MAGNA PURE 24 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D1445&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-LAB-36102139 | 36102139 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 36102139_1.jpg | ✅ | Analizador Prot InterL G26 #36102139 | INTERLAB | G26 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-LAB-52421 | 52421 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 52421_1.jpg | ✅ | Analizdor Lab PCR Cobas Z480 | ROCHE | COBAS Z480 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D52421&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-LAB-54270 | 54270 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 54270_1.jpg | ✅ | Analizdor Lab PCR Cobas Z480 | ROCHE | COBAS Z480 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D54270&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-LAB-5649A45430 | 5649A45430 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | 5649A45430_1.jpg | ✅ | Analizador Abbott Pathfinder #5649A45430 | ABBOTT | PATHFINDER 9000 PLUS | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-LAB-9102141127 | 9102141127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 9102141127_1.jpg | ✅ | QUIMIOLUMINISCENCIA | KIKKOMAN | DML 3000 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2ANA-LAB-9102141127
ANA-LAB-DA01013042 | DA01013042 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | DA01013042_1.jpg | ✅ | Analiza. Acid Nucl. Smart 32 | Tianlong | SMART 32 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%2Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA-LAB-DA01013042
ANA-LAB-HQ00382 | HQ00382 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | Analizado Hemato Alinity HQ #HQ00382 | ABBOTT | ALINITY HQ | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-LAB-HQ00386 | HQ00386 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | Analizado Hemato Alinity HQ #HQ00386 | ABBOTT | ALINITY HQ | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DBIO%2D161118070
ANA-LAB-HQ00387 | HQ00387 | IC-SM-CAT-01 | 46204 | Cal igual a relevamiento |  | ✅ | Analizado Hemato Alinity HQ #HQ00387 | ABBOTT | ALINITY HQ | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DHQ00387&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-HS00177 | HS00177 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | Analizado Hemato Alinity HS #HS00177 | ABBOTT | ALINITY HS | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DHS00177&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-ISR53823 | ISR53823 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | ISR53823_1.jpg | ✅ | Analiza Inmuno Abbot Arch I2000 #53823 | ABBOTT | ARCHITECT I2000 SR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DISR53823&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-ISR62129 | ISR62129 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | ISR62129_1.jpg | ✅ | Analiza Inmuno Abbot Arch 2000 | Abbott | ARCHITECT I2000 SR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DISR62129&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
ANA-LAB-SU0500522 | SU0500522 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | SU0500522_1.jpg | ✅ | Analizador Orina Roche Cobas U601#500522 | Roche Diagnostics | cobas 6500 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DSU0500522&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-SU0802495 | SU0802495 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | SU0802495_1.jpg | ✅ | Analizador Orina Roche Cobas U601#802495 | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DSU0802495&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-SV0500256 | SV0500256 | IC-SM-CAT-01-LAB | 46211 |  | SV0500256_1.jpg | ✅ | Analizador Orina Roche Cobas U701#500256 | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DSV0500256&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
ANA-LAB-SV0901885 | SV0901885 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | SV0901885_1.jpg | ✅ | Analizador Orina Roche Cobas U701#901885 | Roche Diagnostics | Roche Diagnostics | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DSV0901885&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
AUT-336 | C801336 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | C801336_1.jpg | ✅ | Analizador Química Abbott C8000 | Roche Diagnostics | cobas 6000 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAUT%2DC801336&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518 | Es un analizador clínico modular íntegramente automatizado diseñado para laboratorios de mediana y alta complejidad. Se utiliza para realizar ensayos de química clínica, inmunoanálisis homogéneos y mediciones con electrodos selectivos de iones (ISE).
BALANZA-733793 | 733793 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 733793_1.jpg | ✅ | BALANZA RADWAG PS360-R1 #733793 | CEM | AT-8 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FBALANZA%2D733793&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
BAN-26355 | 26355 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 26355_1.jpg | ✅ | BAÑO | VICKING | MASSON | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FBAN%2D26355
BANO-27143 | 27143 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | BAÑO | VICKING | MASSON | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FBAN%2D27143
CAB-201386154 | 201386154 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  |  | ✅ | CABINA | ESCO | AC2-4S8 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCAB%2D201386154
CABINA-74 | 74 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  |  | ✅ | CABINA | SABELLA | CLASE II-A2 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCABINA%2D74
CALENTA-170605019 | 170605019 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 170605019_1.jpg | ✅ | Calentador microplaca DLab | QIAGEN | Hybrid Capture System Microplate Heater I | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCALENTA%2D170605019&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
CEN-00053602 | 00053602 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 00053602_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | LUGUIMAC | LC-25D | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D53602
CEN-24083 | 24083 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D24083
CEN-24084 | 24084 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 24084_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D24084
CEN-50212022 | 50212022 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | CENTRIFUGA | LUGUIMAC | LC-5 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D50212022
CEN-5424XQ021461 | 5424XQ021461 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 5424XQ021461_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | EPPENDORF | 5424 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D5424XQ021461
CENTRIF-22208415 | 22208415 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 22208415_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D22208415
CENTRIF-24GI974610 | 5424GI974610 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 5424GI974610_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | EPPENDORF | 5424 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCENTRIF%2D24GI974610
CENTRIF-28009 | 28009 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 28009_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D28009
CENTRIF-30766 | 30766 | IC-SM-CAT-03-ICL | 46211 |  | 30766_1.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCENTRIF%2D30766
CIC-224689 | 224689 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 224689_1.jpg | ✅ | BAÑO | BARNSTEAD | MULTI-BIOK | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCIC%2D224689
EST-01543 | 01543 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | 01543_1.jpg | ✅ | ESTACION TRATAMIENTO AGUA | ELGA | MEDICA PRO 120 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FEST%2D01543
EST-AGU-MP00005085 | MP00005085 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | MP00005085_1.jpg | ✅ | ESTACION TRATAMIENTO AGUA | ELGA | MEDICA PRO 120 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FEST%2DAGU%2DMP00005085
EST-MP00003507 | MP00003507 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | MP00003507_1.jpg | ✅ | ESTACION TRATAMIENTO AGUA | ELGA | MEDICA PRO 120 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FEST%2DMP00003507
EST-MR120H2732252 | MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | MR120H2732252_1.jpg | ✅ | ESTACION TRATAMIENTO AGUA | ELGA | MEDICA PRO 120 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FEST%2DMR120H2732252
ESTUFA-32533 | 32533 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 32533_1.jpg | ✅ | Estufa Cultivo San Jor SL30CDB #32533 | San Jor | SL30CDB | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FESTUFA%2D32533&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
LAVADOR-524987 | 524987 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 524987_1.jpg | ✅ | Lavador microplacas Capp | CAPP | PLATE WASHER | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2Lavador microplacas Capp%2LAVADOR-524987
MIC-1F09479 | 1F09479 | IC-SM-CAT-01 | 46204 |  |  | ✅ | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CX31RBSF | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FMIC%2D1F09479
MIC-7G00807 | 7G00807 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 7G00807_1.jpg | ✅ | MICROSCOPIO | OLYMPUS | CH30RF200 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FMIC%2D7G00807
MICROSC-086228 | 086228 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46204 | Serie también: 20220701 | 086228.jpg | ✅ | MICROSCOPIO | NIKON | ECLIPSE E200 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FMIC%2D086228
MICROSC-20B0571 | 20B0571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211 |  | 20B0571_1.jpg | ✅ | MICROSCOPIO | MAGNUS | THEIA-I | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FMICROSC%2D20B0571
MICROSC-3134033303 | 3134033303 | IC-SM-CAT-03 | 46211 |  | 3134033303_1.jpg | ✅ | MICROSCOPIO | ZEISS | PRIMO STAR | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FMIC%2D3134033303
| 10614 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6186 |  | 10614.jpg | ✅ | Sistema de purificacion ABT-SEM-01 | VWS | ABT-SEM-01 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D10614&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| Q0614 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6192 |  | Q0614.jpg | ✅ | Analizado Hemato Alinity HS | Abbott | ALINITY HS | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DQ0614&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 5438 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6208 |  | 5438.jpg | ✅ | Analizador STA R Max3 | Stago | Max 3 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D5938&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 2089 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6211 |  | 2089.jpg | ✅
| 3558 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6228 | Vortex | 3558.jpg | ✅
| PRETRATA1 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6233 | Veolia filtros | PRETRATA1.jpg | ✅
| 28008 | IC-SM-CAT-01 | 46204.625 | Centrifuga | 28008.jpg | ✅ | CENTRIFUGA | PRESVAC | DCA-300 RVT | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518&id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCENTRIF%2D28008
| CENTRIF-2D28008 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6252 |  |  | ✅
| INC-2D27500 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6255 |  |  | ✅
| CEN-25089 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | CEN_25089_1.jpg | ✅ | Centríf. Macro Presvac DCA-300 RVT#25089 | PRESVAC | DCA-300 RV | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FCEN%2D25089&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| CEN-2D28009 | IC-SM-CAT-01 | 46204.6293 |  |  | ✅
| SC256AW0000912 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Agotador nuevo | SC256AW0000912_1.jpg | ✅ | Agitador orbital | IKA | KS 260 Control | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAGITADO%2DSC256AW0000912&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 450209P | IC-SM-CAT-02 | 46211 | BRIO2+ | 450209P.jpg | ✅ | analizador de ELISA 450209P | HUMAN Diagnostics | Elisys Duo | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D450209P&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 022101490 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6376 |  | 022101490.jpg | ✅
| 200102448 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6383 |  | 200102448.jpg | ✅ | Agitado0r Wallac DELFIA Plateshake | Wallac DELFIA Plateshake | 1296-001 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAGI%2D200102448&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 2965439 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 2965439.jpg | ✅ | perforador muestras de manchas de sangre seca | PerkinElmer | 1296-071 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2D2965439&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 25405463 | IC-SM-CAT-02 | 46204 |  | 25405463.jpg | ✅ | automatizador integral | Interlab S | G26 EasyFix | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FSellador%2D25405463&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 1G769168 | IC-SM-CAT-02 | 46204.641 |  |  | ✅
| 12500108 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6419 | Analizador | 12500108.jpg | ✅ | Analizador Snibe MAGLUMI X6 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co | MAGLUMI X6 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D12500108&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 00807 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Analizador | 00807.jpg | ✅
| EST-AGU-MP00005085 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6432 | Estación de agua |  | ✅
| 0578 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 0578.jpg | ✅
| 15W6-03 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Ana vobas | 15W6_03.jpg | ✅ | Analizador Roche Cobas 6000 | Roche | Cobas 6000 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D15W6%2D03&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 2842-18 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Ana cobas | 2842_18.jpg | ✅ | Analizador Roche Cobas e601 | Roche | Cobas e601 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D2842%2D18&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 421016 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Modelo : Alisei QS | 421016.jpg | ✅ | analizador inmunoquímico Radim | Radim | Alisei Q | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D421016&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| VN06057 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Vidas 3 | VN06057.jpg | ✅ | Analizador bioMérieux VIDAS 3 | bioMérieux | VIDAS 3 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2DVN06057&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3
| 61974610 | IC-SM-CAT-02 | 46211 | Centrifuga lobov5424 | 61974610.jpg | ✅
| 864000295755 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 864000295755.jpg | ✅
| EST-MR120H2732252 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6521 | Estación veolia |  | ✅
| EST-01543 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6524 | Estación veolia |  | ✅
| EST-MP00003507 | IC-SM-CAT-02 | 46204.6527 | Est Veolia |  | ✅
| MIC-7G00807 | IC-SM-CAT-02 | 46204.656 |  |  | ✅
| 22050113081 | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 22050113081.jpg | ✅
| 640003359P | IC-SM-CAT-02 | 46211 |  | 640003359P.jpg | ✅ |  | Chengdu Empsun Medical Co | M201 |  | Es un lector de microplacas ELISA semiautomático para laboratorio clínico. Cuenta con un sistema óptico bicromático de 8 canales, pantalla LCD TFT táctil de 7 pulgadas, teclado de membrana e impresora térmica integrada para la lectura y cuantificación de reacciones biológicas o químicas en placas de 96 pocillos.
| SIN SERIE | IC-SM-CAT-02 | 46204.6604 |  | SIN_SERIE.jpg | ✅
| VB23CBC0003127 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211.5013 | Verte MX-S | VB23CBC0003127.jpg | ✅ | Agitador Vortex Dlab MX-S | DLAB Scientific Co | MX-S | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAGI%2DVB23CBC0003127&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 794BR12420 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211.5084 | CFX96 DEEP WELL DX ORM | 794BR12420.jpg | ✅ | Sellador de microplacas PX1™ PCR Plate Sealer. | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer. | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FSELLADO%2D794BR12420&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 794BR11779 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211.5146 |  | 794BR11779.jpg | ✅ | Sellador de microplacas PX1™ PCR Plate Sealer. | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer. | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FSELLADO%2D794BR11779&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 4571 | IC-SM-CAT-03-LAB | 46211.5154 |  | 4571.jpg | ✅ | Pipeteadora automatizada AltoStar AM16 | altona Diagnostics GmbH | AltoStar AM16 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2F4571&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 770BR7919 | IC-SM-CAT-03-ICL | 46211.5164 |  | 770BR7919.jpg | ✅ | sellador microplaca PX1™ PCR Plate Sealer | Bio-Rad | PX1™ PCR Plate Sealer | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FSELLADO%2D770BR7919&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 12961330 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211.5418 |  | 12961330.jpg | ✅ | incubadora/Agitadora orbita TriNEST | PerkinElmer | TriNEST | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAGI%2D12961330&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 12965104 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211 |  | 12965104.jpg | ✅ | procesamiento de muestras DELFIA Trio | Revvity | DELFIA Trio | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FAUTO%2D12965104&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| 25078501 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211.5473 |  | 25078501.jpg | ✅ | analizador de sobremesa M201 | EMPSUN | M201 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FANA%2DLAB%2D25078501&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518
| FLC00015370 | IC-SM-CAT-02-LAB | 46211.5494 |  | FLC00015370.jpg | ✅ | Dispenser de agua ultrapura PURELAB Flex 3 | Veolia Water Technologies | PURELAB Flex 3 | https://swissmedicalgroup.sharepoint.com/sites/MantenimientoeIngClinica/ICLABORATORIO/Informes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FLaboratorio%20Catamarca%2FDIS%2DFLC00015370&viewid=e2ec33ea%2Dffdc%2D417e%2Dbdb7%2D7e0579f04dc3&newTargetListUrl=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo&viewpath=%2Fsites%2FMantenimientoeIngClinica%2FICLABORATORIO%2FInformes%20de%20Mantenimiento%20Preventivo%2FForms%2FAllItems%2Easpx&as=json&FolderCTID=0x012000D2F34E8391FD984FB8DC9811E3BF5518